|  |
| --- |
| **2. Данные о таре** |
| Тип емкости*(Дополнительно приложите фото или эскиз емкости)* | [ ]   **Подвесной бункер**  ТВЭУ_a | [ ]  **Опоры на среднем уровне** ТВЭУ_в | [ ]  **Опоры на полу** ТВЭУ_б | Рама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Количество опор / подвеса** | [ ] 1 | [ ] 2  | [ ] 3 | [ ] 4 | [ ] 5 | [ ] 6 |  |
| **Расположение емкости** | [ ]  Горизонтальное | [ ]  Вертикальное  |
| **Масса тары, кг** |  |
| **Полная масса емкости с продуктом (брутто), кг** |  |
| **На каком расстоянии от емкости будет расположен весоизмерительный преобразователь, м?** |  м |
| **3. Информация о продукте** |
| Тип продукта (наименование) | Сыпучий продукт, жидкость |
| Температура, °С | В обычном температурном исполнении или высокая температура  |
|  |
|  **4. Дополнительные условия**  |
| Поверка [ ]  да **или**  Юстировка весовой системы [ ]  да |  |
| Управление дозированием:[ ]  сколько компонентов[ ]  функция грубо/точно[ ]  выгрузка | [ ]  выгрузка[ ]  один компонент[ ]  до 2 компонентов[ ]  до 5 компонентов[ ]  грубо/точно |
| Аналоговый выход4…20 мА | [ ]  нужен[ ]  не нужен |
| ПО для учета на ПК | [ ]  да (тогда просим ТЗ –краткое описание работы ПО) |
| Взрывобезопасное исполнение: | Можем рассмотреть возможность изготовления оборудования с Ех, но оборудование не будет внесено в Госреестр СИ, сертификата на Ех не будет, только отметка в паспорте |
| Дополнительные требования |  |
|  |
|  |  |